专业学位研究生学位论文开题报告登记表

学    院：     电气工程学院

专业学位

类    别：     工程硕士

研究方向

工程领域：   XXXXXXXXXXX

学    号：    XXXXXXXXXX

姓    名：       XXX

导师姓名：       XXX

导师职称：        XXX

2016年 X月  X 日

武汉大学关于专业学位研究生学位论文开题报告的规定

根据《中华人民共和国学位条例》及其《暂行实施办法》和《武汉大学学位授予工作细则》的精神，为做好专业学位研究生学位论文的开题报告，保证学位论文质量，特作如下规定：

第一条  学位论文开题报告是专业学位研究生写作论文的必经过程，所有专业学位研究生（含：博士、硕士）在修完学位课程，写作学位论文之前都必须作开题报告。

第二条  开题报告主要检验专业学位研究生对专业基础知识和解决工作实际问题的独立驾驭能力，考察写作论文准备工作是否深入细致，包括选题是否来源生产(工作)实践或是属应用开发性研究，资料占有是否翔实、全面，对国内外的研究现状是否了解，本人的研究是否具有开拓性、创新性等。

第三条  学位论文开题报告前，专业学位研究生必须根据专业培养目标，结合导师、教研室（或研究室）所承担的国家、省部委等有关部门下达的研究项目中应用研究部分或研究生所在单位生产实践中急需解决的重大问题与导师协商，确定选题，广泛查阅文献，深入调研，收集资料，制定研究方案，在此基础上撰写开题报名。

第四条  研究生在进行开题报告前，必须提交“开题报告”的书面材料，内容包括：

（1）论文选题的理由和实际意义；

（2）国内外关于该课题的研究现状及趋势；

（3）本人的研究计划，包括研究目标、内容、拟突破的难题或攻克的难关、自己的创新或特色、实验方案或写作计划等；

（4）主要参考文献目录。开题报告的书面材料不得少于3000字。

第五条  专业学位研究生进行学位论文开题报告要向导师提出申请，申请获准后，博士生在博士生指导小组范围内作开题报告，硕士生在导师所在教研室或教学小组作开题报告。参加开题报告的教师，包括导师在内，一般不得少于3人。

第六条  参加专业学位研究生学位论文开题报告的教师应当对开题报告进行评议，主要评议论文选题是否有实际应用价值，研究设想是否合理、可行，研究内容与方法是否具有开拓性、创新性，研究生是否可以开始进行论文写作等。评议结果分“合格”与“不合格”二种。评议结束后，由研究生指导教师在《专业学位研究生学位论文开题报告登记表》“评语”栏中填写评语。学位论文开题报告通过后，研究生方可进行论文撰写工作。

第七条  开题报告结束后，研究生应将《专业学位研究生学位论文开题报告登记表》和开题报告一起装订成册后交所在培养单位存档，研究生院将不定期抽查专业学位研究生开题报告材料。

第八条  本规定由研究生院负责解释。

武汉大学研究生院

| 姓名 |  | XXX |  |  | 院、系、所 |  | 电气工程学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业学位 类别 |  | 电气工程 |  |  | 研究方向 工程领域 |  | XXXXXXXXXX |
| 攻读学位 级别 |  | 工程硕士 |  |  | 指导教师 |  | XXXX |
| 拟定学位论文题目：土耳其自备电厂方案设计研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加开题报告教师人数 |  |  |  | 参加旁听 学生人数 |  |  |  |
| 开 题 报 告 组 成 人 员 | 姓 名 |  | 职 称 | 所 在 工 作 单 位 |  |  |  |
|  |  |  | 教 授 | 武汉大学电气工程学院 |  |  |  |
|  |  |  | 教 授 | 武汉大学电气工程学院 |  |  |  |
|  |  |  | 教 授 | 武汉大学电气工程学院 |  |  |  |
|  |  |  | 教 授 | 武汉大学电气工程学院 |  |  |  |
|  |  |  | 教 授 | 武汉大学电气工程学院 |  |  |  |
| 开 题 报 告 评 语 | 评议结果 |  | 合格 |  |  |  |  |
|  | 论文选题恰当，研究设想合理、可行，研究内容明确，研究方法合理，可以按照开题报告思路开展研究工作。 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：评议结果分“合格”或“不合格”。

请将开题报告附后。

武 汉 大 学

硕士学位论文开题报告

论文标题

研  究  生  姓  名：XXX

指导教师姓名、职称：XXX教授

学 科 专 业 名 称：电气工程

研   究   方    向：XXXXXX

- 二○一五年五月

- 一、论文选题的理由和实际意义

近年来，中国国内发电建设项目速度骤减，同时国内电力建设单位之间的竞争日益激烈，中国企业更多地将目光投向海外电力市场，开始承接越来越多的海外电力EPC工程。中国装备的走出去不仅能转移消化国内富余优质产能，也能使中国标准和方案设计理念更快的与国际接轨。

土耳其是中国电力建设企业开拓的新兴市场，具有广阔的前景，由于其电力供应量非常短缺，在土耳其本国大力发展电力的同时，越来越多大型工矿企业也需要建设自备电厂。结合土XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 二、土耳其电力发展及自备电厂方案设计现状

土耳其位于亚洲西部，在过去12年保持了快速的经济增长，年均能源消费翻了一番。在这个人口数量接近1亿的国家，能源短缺情况非常严重，有时也发生全国性停电事件。

电力基础设施稀缺是土耳其经济发展的瓶颈之一。土耳其电力供需缺口较大，且电网老化严重。“土耳其-2023”计划将全国总装机容量提高至125000兆瓦，将可再生能源占比提高至30%。随着土耳其人口增长和经济发展，土耳其电力市场是最具投资潜力的领域之一。

目前土耳其电力生产尚不足以满足国内需求，正加速发展煤电、水电、太阳能、风能、地热能、核电。2013年全国总装机容量58000兆瓦，其中火电占比54.1%、水电3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 三、自备电厂方案设计研究内容

土耳其碱矿自备电厂项目是世界上最大碱矿的自备热电厂，业主对方案设计提出的要求在土耳其极具代表性。电厂属于热电联产项目，主要目的是将生产的电能提供给附近的碱厂，同时生产的蒸汽也提供给碱厂。根据土耳其电网运行的现状及碱矿企业的电热需求，从设计合理，运行安全可靠方面考虑，对自备电厂方案设计开展一定的研究工作，主要内容包括：

（1）针对电厂总体方案设计，分别从总平布置、工艺系统、建筑结构三个方面做方案设计研究。结合碱厂的电热负荷的要求，对锅炉、汽机做出选型方案；根据总平面布置原则XXXXXXXXXXXXXXX

（2）从电气系统主接线、厂用电接线、全厂接地、励磁系统、直流系统、交流电系统和电气控制及保护XXXXXXXXXXXX

（3）从控制系统整体方案规划和分系统控制策略两方面进行方案设计研究，提出安全XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

四、论文工作进度及安排

2014.04-2014.05: 确定课题研究方向，初步确定论文的题目和论文框架，检索中外文资料，完成开题报告。

2014.05-2014.08: 围绕开题报告所确定的研究思路和课题所依托的实际工程项目，进行论文所需的设计方案的现场实际调研，研读中外文献，明确论文研究的技术路线。

2014.08-2014.12: 整理现场设计方案及相关数据，建立相关的调研报告，继续补充阅读相关文献，进一步明确研究思路，初步拟定论文大纲。

2015.01-2015.05: 根据拟定的论文大纲，开始相关方案设计研究，根据实际依托的工程项目提出适合本项目的设计方案。

2015.05-2015.08: 根据拟定的论文大纲和提出的设计方案，撰写论文初稿，进一步研读相关文献资料，完善和丰富论文初稿。

2015.08-2015.10: 论文提交给导师进行审阅，修改，准备答辩PPT。

2015.11: 进行论文答辩。

- 五、主要参考文献目录

- 倪维斗，徐基豫主编．自动调节原理与透平机械自动调节（第二版）[M]. 北京：机械工业出版社，1991.

- 肖湘宁，陶顺，徐永海. 电能质量手册[M]. 北京：中国电力出版社，2010.

- 程浩忠，艾芊，张志刚，等. 电能质量[M]. 北京：清华大学出版社，2006.

- 徐基豫等编著．锅炉汽轮机自动调节（第三卷）自动控制[M]. 北京：机械工业出版社，1987.

- 中国动力工程学会主编．火力发电设备技术手册[M]. 北京：机械工业出版社，2000.

- 束洪春. 电力工程信号处理应用[M]. 北京：科学出版社，2009.

- 上海汽轮机厂编著．汽轮机电液调节[M]. 北京：水利电力出版社，1985.

- 翦天聪主编．汽轮机原理[M]. 北京：中国电力出版社，1992.

- 哈尔滨汽轮机厂编．汽轮机调节系统的设计[M]. 北京：中国电力出版社，1980.

- 粟时平. 现代电能质量检测技术[M]. 北京：中国电力出版社，2008.

- 束洪春. 电力工程信号处理应用[M]. 北京：科学出版社，2009.

- 吴麟等编著. 自动控制原理（上册）[M]. 北京：清华大学出版社，1990.

- 吴麟等编著. 自动控制原理（下册）[M]. 北京：清华大学出版社，1992.

- 刘豹主编. 现代控制理论（第二版）[M]. 北京：机械工业出版社，2003.

- J. R. Grace，A. A. Avidan and T. M. Knowlton. Circulating Fluidized beds[M]. New York： Blackie Academic & Professional，1997

- Tony Fitzpatrick. Live Remote Control via the Internet[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 1999, September.

- 上海新华控制技术（集团）有限公司编著．电站汽轮机数字式电液控制系统-DEH[M]. 北京：中国电力出版社，2005.

- Isao Takahashi,Toshihiko Noguchi.A new responese and high-efficiency control strategy of an motor[J].IEEE Trans on Ind Appl, 1986,22(5): 820-827.

- 刘天琪．现代电力系统分析理论与方法[M]．中国电力出版社，2007．

- Depenbrock M.Direct self-control(DSC) of inverterfed machine[J]. IEEE Trans on PE, 1998, 3(4): 420-429.

- 四川省电力局编．循环流化床燃烧技术[M]. 北京：中国电力出版社，1998.

- 赵燕平主编．热工联锁保护系统配置优化技术[M]. 北京：中国电力出版社，2006.

- 卢啸风编著．大型循环流化床锅炉设备与运行[M]. 北京：中国电力出版社，2006.

- 徐晶. 300,600MW汽轮机DEH III型数字电液控制系统[J]. 发电设备，1996，11：42-56

- LIU Yi，ZHOU Luo wei. Method for Compression Recorded Data from Power Quaility Monitoring Network [J]. Power System Technology，2010，34（4）：199-103.

- 李世林，刘军成. 电能质量国家标准应用手册[M]. 北京：中国标准出版社，2007.

- 谢朋海，张艳玲，杨黄华，邵玉槐. 基于DSP的电能质量监测装置的设计与实现[J]. 太原理工大学学报,2009, 07: 12-15.

- 叶荣学主编. 汽轮机调节[M]. 北京：水利电力出版社，1988.

- 张丁旺编著. 汽轮机装置及调节[M]. 上海：上海交通大学出版社，2002.

- 何仰赞，温增银．电力系统分析[M]．华中科技大学出版社，2006．

- 白焰等编著. 分散控制系统与现场总线控制系统. 基础、评选、设计和应用[M]. 北京：中国电力出版社，2001.

- 王常力，廖道文主编．集散型控制系统的设计和应用[M]. 北京：清华大学出版社，1993.

- 马文智编著. 现代火力发电厂高速给水泵[M]. 北京：水利电力出版社，1984.

- 郭立君主编. 泵与风机（第二版）[M]. 北京：中国电力出版社，1997.

- 顾瑞龙编著. 控制理论与电液控制系统[M]. 北京：机械工业出版社，1984.

- 宋俊等编著. 液压系统优化[M]. 北京：机械工业出版社，1996.

- 教师提问与学生回答：

（1）问.：论文选题的原由?

答：近年来，越来越多的中国电力建设单位越来越多参与到土耳其电厂的建设中。由于土耳其电力建设进度不能满足本国工业用电需求，因此很多工矿企业自行建设自备电厂。中国建设企业常规出口到海外的电厂工程，基本是电网主力机组，XXXXXXXXXX

（2） 问：自备电厂方案设计需要注意哪些问题?

答：根据土耳其电网运行的现状及碱矿企业的电热需求，电厂设计方案需考虑以下几个主要问题：

①电厂总平面XXXXXXXXX

②自备电厂机组的选型、容量以及系统方案的确定。机组选型需要从碱厂的热负荷、电负荷以及运行特性几个方面考虑，同时还要满足土耳其本地环保的强制要求。设备安装形式的选择需要满足土耳其设计规范和安装材料的采买环境。

③国外电厂对于厂区内建构筑物的设计，一般都要求满足本国建筑设计的强制规范。要求土建设计人员在地基基础设计、建筑物结构设计、抗震设计中需满足国外标准，同时需要根据国外不同的建材标准考虑建构筑物结构形式。

④自备电厂电气部分设计的核心是主接线的设计，需要灵活满足电厂各种运行模式下的操作和事故处理，主接线设计方案与机组的选型，机组容量的确定，上网线路并网点的选择、保护的配置密切相关。根XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

（3） 问：电气方案设计研究的主要内容是什么?

答：本章通过对碱厂区域电力系统分析，根据机组运行特点，对主接线、厂用电方案进行了设计，提出推荐方案。对全厂接地方XXXXXXXXXXXXXX

（4） 问：控制系统方案设计研究的主要内容是什么?

答：从控制系统整体方案规划和分系统控制策略两方面做方案设计研究。对控制系统的总体结构、控制功能可靠性、保护系统设置等多方面做整体方案规划，实现机、炉、电一体化控制功能，能对机组实现远程启停XXXXXXXXXXXX

（5） 问：孤网方案设计研究的主要内容是什么?

答：从孤网的控制要求、系统特性分析到系统方案设计三个方面做详细研究，对孤网系统和机网协调功能提出具体可行的设计XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX